BRANNINSTRUKS

for BOS- avd. Kalvhauet

VARSLE

* De som er i fare
* Avdelingen er direkte koplet opp mot brannvesenet, men det må allikevel sjekke opp at brannvesenet får melding

REDDE

* Bistå med evakuering til samlingsplass ved huskestativ

SLOKKE hvis forsvarlig

* Kvele ilden med teppe / tekstiler
* Slokke med håndslokningsapparat  
    
  Brannvernleder: Eva Rubbås-Risvik

NB!

LUKK ALLE VINDUER OG DØRER SÅ BRANN OG RØYK SPRER SEG MINST MULIG

Hold deg alltid orientert om:

* Rømningsveier
* Slukkeutstyr
* Branninstruks

Forebygg brann. Ta hensyn til det du gjør og driver med slik at brann ikke oppstår. Rapporter omgående feil og mangler.

Vedlegg Branninstruks:

1. Barnehagen skal ha branninstruksen oppslått på veggen i hovedrommet, kjøkken og garderobe.
2. Avdelingene skal innen uke 40 avvikle en varslet brannøvelse i samarbeid med brannvesenet.
3. Personalet må være orientert om hvor brannvarslere og slokningsutstyr er plassert i barnehagen. Brannvarslere er seriekoblet, og er direkte oppkoblet til 110-sentralen. Utløses brannalarmen går det direkte melding til 110-sentralen.
4. Dersom man oppdager røyk eller lignende, gi straks beskjed til resten av personalet, som må umiddelbart undersøke dette. Start evakuering av avdeling.

Dersom brannalarmen utløses skal følgende skje:  
Evakuering del 1:

* Ped.leder / stedfortreder opptelling og evakuering av barn ut gjennom nærmeste nødutgang.
* Ped.leder / stedfortreder utpeker en voksen til å lukke dører / vinduer før han / hun evakuerer.
* Ped.leder / stedfortreder evakuerer barna til samlingsplass ved huskestativ og foretar en opptelling. Husk å ta med telleliste og avdelingsmobil.
* Brannvernleder informeres om antall barn og voksne via telefon.

Evakuering del 2:

* Kalvhauet evakuerer til Bjørkeng oppvekstsenter, ny telling av barn.
* Foreldre/foresatte varsles.
* Hjemsending av barn vurderes.
* Elever informeres så godt man kan om hva som skjer og hva som gjøres videre.
* Foreldre/foresatte informeres via hjemmeside og Transponder.